График

периодичности проведения работ по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества в многоквартирных домах , находящихся в управлении УК ООО «Русь»

| N | Наименование | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 2 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, восстановление имеющейся теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий ремонт кранов сброса воздуха в квартирах (набивка сальников, смена прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 3 | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, восстановление подачи электроэнергии в места общего пользования, в том числе для целей освещения, замена ламп). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 4 | Техническое обслуживание фасадного газопровода по договору со специализированной организацией, окраска фасадного газопровода | 1 раз в три года, окраска - по мере необходимости |
| 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков), периодический осмотр помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего пользования, установка решеток на продухах в подвал) | постоянно |
| 6 | Текущий ремонт кровель | по результатам осмотров, по заявлениям жильцов |
| 7 | Косметический ремонт подъездов | 1 раз в пять лет |
| 8 | Проверка вентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 9 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 11 | Антикоррозийная окраска трубопроводов в подвальных помещениях | По мере необходимости |
| 12 | Регулировка, промывка и испытание системы центрального отопления | Ежегодно |
| 13 | Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи ресурса (воды, электроэнергии и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.). | постоянно, по заявкам |
| 14 | Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п. | постоянно, по заявкам |
| 15 | Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков | по заявкам |
| 16 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | ежемесячно |
| 17 | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные паспортом прибора и иной документацией |
| 18 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно |
| 19 | Удаление с крыш снега и наледей (за исключением мягкой кровли) | по мере необходимости |
| 20 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | по мере необходимости |
| 21 | Посыпание тротуаров пескосоляной смесью в период гололеда. | по мере необходимости |
| 22 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (периодичность и стоимость определяется договором со специализированной организацией) | по графику |
| 23 | Выкашивание травы | не менее 4 раз в течение мая-сентября |
| 24 | Дезинсекция, дератизация подвальных помещений | ежемесячно |
| 25 | Проведение технических осмотров общего имущества | 2 раза в год |
| 26 | Снятие показаний общедомовых приборов учета и мест общего пользования. | ежемесячно |
| 27 | Принятие первичных мер противопожарной безопасности | в соответствии с пожарной декларацией |
| 28 | Благоустройство придомовых территорий, установка малых форм | по мере необходимости |