Утверждаю:

Директор   УК ООО  «Русь»

_____________Лапицкий С.И.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН

проведения  профилактического ремонта  жилищного фонда УК ООО  «Русь»

на  2013 год

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Площадь общая м.кв. | Сумма ориент. затрат руб. | Планируемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина 89 | 1994 | 3680,9 | 190000 | Ремонт отмостки, вентиляционных шахт, благоустройство придомовой территории |
| 2 | ул. Транспортная 31 | 1989 | 1681 | 155326 | ремонт кровли, карнизов, инженерные сети, окраска подъездов, благоустройство придомовой территории |
| 3 | с. Писаревка ул.Молодежная 7 | 1984 | 954 | 25678 | ремонт карнизов, системы водоснабжения, крылец |
| 4 | с. Писаревка ул.Молодежная 9 | 1991 | 881,8 | 15325 | ремонт подъездов, крылец |
| 5 | с. Писаревка ул.Молодежная 11 | 1993 | 929,8 | 19900 | ремонт холодного водоснабжения,кровли |
| 6 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 10 | 1991 | 881,2 | 17665 | ремонт холодного водоснабжения, крылец |
| 7 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 12 | 1966 | 619,6 | 15499 | ремонт кровли, подъездов, козырьков |
| 8 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 14 | 1966 | 617,8 | 18356 | ремонт кровли, холодного водоснабжения, |
| 9 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 16 | 1966 | 616,7 | 14100 | ремонт инженерных сетей, окраска газовых труб |
| 10 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 18 | 1966 | 640,4 | 7868 | ремонт кровли, инженерных сетей |
| 11 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 20 | 1974 | 764,1 | 17400 | ремонт кровли, канализации, окраска газовых труб |
| 12 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 22 | 1980 | 761 | 16660 | ремонт крылец, кровли, окраска газовых труб |
| 13 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 24 | 1978 | 1012,9 | 28300 | ремонт канализации, кровли |
| 14 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 26 | 1982 | 1028,9 | 29674 | ремонт кровли, канализации, вентканалов, окраска газовых труб |
| 15 | с. Рюхов ул. Новоселов 2 | 1983 | 590,8 | 46125 | ремонт кровли, окраска газовых труб |
| 16 | с. Рюхов ул. Новоселов 4 | 1983 | 649,1 | 20700 | Ремонт системы водоснабжения, |
| 17 | с. Рюхов ул. Новоселов 6 | 1983 | 591 | 16421 | ремонт инженерных сетей, окраска газовых труб |
| 18 | с. Рюхов ул. Новоселов 8 | 1983 |  | 16875 | Ремонт системы холодного водоснабжения, электропроводки |
| 19 | с. Рохманово ул. Центральная 8 | 1988 | 584,3 | 9856 | ремонт кровли, инженерных сетей, кирпичной кладки |
| 20 | с. Рохманово ул. Центральная 12 | 1992 | 1003,8 | 17178 | Ремонт системы отопления, окраска газовых труб, кровли, канализации |
| 21 | с. Рохманово ул. Центральная 14 | 1995 | 1003,8 | 4105 | Ремонт кровли, крылец, канализации |
| 22 | д. Березина ул. Молодежная 24 | 1984 | 765,7 | 32700 | Ремонт кровли, панельных швов, окраска газовых труб |
| 23 | д. Березина ул. Молодежная 26 | 1984 | 850,1 | 32199 | ремонт кровли, инженерных сетей |
| 24 | д. Березина ул. Молодежная 28 | 1984 | 953,7 | 42199 | ремонт кровли, канализации, окраска газовых труб, ремонт вентканалов |

Данный  перечень  домов  составлен  с  учетом  имеющихся  финансовых  средств  на  счету  дома.