Утверждаю:

Директор   УК ООО  «Русь»

_____________Лапицкий С.И.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН

проведения  профилактического ремонта  жилищного фонда УК ООО  «Русь»

на  2014 год

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Площадь общая м.кв. | Сумма ориент. затрат руб. | Планируемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Коммунистическая 7 | 1984 | 2997 | 151200 | Текущий ремонт внутренних инженерных сетей, благоустройство при домовой территории |
| 2 | ул. Ленина 89 | 1994 | 3680,9 | 200000 | Ремонт кровли, панельных швов, инженерных сетей |
| 3 | ул. Транспортная 31 | 1989 | 1681 | 160500 | ремонт отмостки, кровли, карнизов, вентиляционных шахт, инженерные сети |
| 4 | с. Писаревка ул.Молодежная 7 | 1984 | 954 | 36000 | ремонт кровли, канализации, системы водоснабжения |
| 5 | с. Писаревка ул.Молодежная 9 | 1991 | 881,8 | 19100 | ремонт кровли, отмостки, системы водоснабжения |
| 6 | с. Писаревка ул.Молодежная 11 | 1993 | 929,8 | 29900 | ремонт кровли, канализации, инженерных сетей, панельных швов |
| 7 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 10 | 1991 | 881,2 | 18000 | ремонт кровли, инженерных сетей |
| 8 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 12 | 1966 | 619,6 | 16499 | ремонт кровли, отмостки, инженерных сетей |
| 9 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 14 | 1966 | 617,8 | 19600 | ремонт крылец, козырьков, отмостки, инженерных сетей |
| 10 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 16 | 1966 | 616,7 | 17100 | ремонт козырьков, примыканий, отмостки, кровли, желобов |
| 11 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 18 | 1966 | 640,4 | 9968 | ремонт кровли, крылец, козырьков, отмостки, окраска газовых труб, канализации, |
| 12 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 20 | 1974 | 764,1 | 19500 | ремонт козырьков, отмостки, канализации, |
| 13 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 22 | 1980 | 761 | 18860 | ремонт крылец, козырьков, инженерных сетей |
| 14 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 24 | 1978 | 1012,9 | 30000 | ремонт крылец, козырьков, канализации, кровли |
| 15 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 26 | 1982 | 1028,9 | 33674 | ремонт водосточных труб, крылец, козырьков, кровли, канализации, вентканалов, |
| 16 | с. Рюхов ул. Новоселов 2 | 1983 | 590,8 | 50125 | ремонт крылец, козырьков, отмостки, вентшахт, кровли, панельных швов |
| 17 | с. Рюхов ул. Новоселов 4 | 1983 | 649,1 | 22700 | ремонт кровли, системы водоснабжения, канализации |
| 18 | с. Рюхов ул. Новоселов 6 | 1983 | 591 | 17521 | ремонт водосточных труб, окраска газовых труб, канализации, панельных швов |
| 19 | с. Рюхов ул. Новоселов 8 | 1983 |  | 18975 | ремонт вентшахт, кровли, инженерных сетей |
| 20 | с. Рохманово ул. Центральная 8 | 1988 | 584,3 | 10956 | ремонт кровли, крылец, инженерных сетей, кирпичной кладки |
| 21 | с. Рохманово ул. Центральная 12 | 1992 | 1003,8 | 19178 | ремонт отмостки, крылец, окраска газовых труб, кровли, канализации |
| 22 | с. Рохманово ул. Центральная 14 | 1995 | 1003,8 | 6105 | ремонт отмостки, крылец, канализации |
| 23 | д. Березина ул. Молодежная 24 | 1984 | 765,7 | 35800 | ремонт вентканалов, водосточных труб, панельных швов, окраска газовых труб, |
| 24 | д. Березина ул. Молодежная 26 | 1984 | 850,1 | 34299 | ремонт водосточных труб, кровли, канализации |
| 25 | д. Березина ул. Молодежная 28 | 1984 | 953,7 | 46499 | ремонт отмостки, козырьков, крылец, кровли, канализации |

Данный  перечень  домов  составлен  с  учетом  имеющихся  финансовых  средств  на  счету  дома.