Утверждаю:

Директор   УК ООО  «Русь»

_____________Лапицкий С.И.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН

проведения  профилактического ремонта  жилищного фонда УК ООО  «Русь»

на  2015 год

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Площадь общая м.кв. | Сумма ориент. затрат руб. | Планируемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Коммунистическая 7 | 1984 | 2997 | 237428 | ремонт цоколя, отмостки, панельных швов, кровли, инженерных сетей |
| 2 | ул. Ленина 89 | 1994 | 3680,9 | 312845 | Ремонт кровли, панельных швов, системы водоснабжения, цоколя, благоустройство |
| 3 | ул. Транспортная 31 | 1989 | 1681 | 217293 | ремонт отмостки, кровли, цоколя, окраска газовых труб, инженерные сети |
| 4 | с. Писаревка ул.Молодежная 7 | 1984 | 954 | 77061,33 | ремонт кровли, канализации, цоколя, окраска газовых труб |
| 5 | с. Писаревка ул.Молодежная 9 | 1991 | 881,8 | 61435,47 | ремонт кровли, отмостки, канализации, окраска газовых труб |
| 6 | с. Писаревка ул.Молодежная 11 | 1993 | 929,8 | 74513,5 | ремонт канализации, отмостки, панельных швов, крылец |
| 7 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 10 | 1991 | 881,2 | 65763 | ремонт кровли, канализации, отмостки, окраска газовых труб |
| 8 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 12 | 1966 | 619,6 | 54695,26 | ремонт кровли, отмостки, цоколя, канализации |
| 9 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 14 | 1966 | 617,8 | 54835,26 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, канализации |
| 10 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 16 | 1966 | 616,7 | 56157,70 | ремонт цоколя, отмостки, кровли, канализации |
| 11 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 18 | 1966 | 640,4 | 55018,91 | ремонт крылец, козырьков, окраска газовых труб, канализации, |
| 12 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 20 | 1974 | 764,1 | 64829,27 | ремонт кровли, цоколя, системы холодного водоснабжения |
| 13 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 22 | 1980 | 761 | 64028,72 | ремонт кровли, козырьков, окраска газовых труб |
| 14 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 24 | 1978 | 1012,9 | 80193,98 | ремонт крылец, цоколя, входных дверей, вентканалов |
| 15 | с. Найтоповичи ул. Пролетарская 26 | 1982 | 1028,9 | 81790,99 | ремонт крылец, кровли, канализации, |
| 16 | с. Рюхов ул. Новоселов 2 | 1983 | 590,8 | 63189,76 | ремонт крылец, козырьков, отмостки, вентшахт, кровли, панельных швов |
| 17 | с. Рюхов ул. Новоселов 4 | 1983 | 649,1 | 50041,24 | ремонт кровли, замена электросчетчиков, канализации |
| 18 | с. Рюхов ул. Новоселов 6 | 1983 | 591 | 44479,20 | ремонт канализации, панельных швов, кровли |
| 19 | с. Рюхов ул. Новоселов 8 | 1983 | 649,1 | 45634,53 | ремонт кровли, системы холодного водоотведения |
| 20 | с. Рохманово ул. Центральная 8 | 1988 | 584,3 | 38347,65 | ремонт кровли, инженерных сетей, отмостки |
| 21 | с. Рохманово ул. Центральная 12 | 1992 | 1003,8 | 82290,76 | ремонт кровли, канализации, входных дверей |
| 22 | с. Рохманово ул. Центральная 14 | 1995 | 1003,8 | 67180,98 | ремонт цоколя, благоустройство при домовой территории |
| 23 | д. Березина ул. Молодежная 24 | 1984 | 765,7 | 69728,17 | ремонт кровли, благоустройство при домовой территории, цоколя |
| 24 | д. Березина ул. Молодежная 26 | 1984 | 850,1 | 70691,57 | ремонт цоколя, канализации, отмостки, окраска газовых труб |
| 25 | д. Березина ул. Молодежная 28 | 1984 | 953,7 | 83960,16 | ремонт кровли, канализации, окраска газовых труб, цоколя |

Данный  перечень  домов  составлен  с  учетом  имеющихся  финансовых  средств  на  счету  дома.